水表云平台测试过程中遇到的疑问

- 无法修改自己密码；

- 平台”-数据读取查询-设备上报数据无法筛选上报方式；

- 平台”-数据读取查询-设备上报数据时，MID始终为0；

- 数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报”（平台没有区分具体异常内容）。

- 在菜单“读取月结数据”进行设置，“月数量”为“2”，按报文协议，这个2没有意义。

- 平台收到表端上报指令中，表端时间与平台时间相差1小时时，平台主动发送设置表端时间指令

- 现在是一问一答，建议特殊处理这个地方：

- 菜单“读取日志”进行设置，读取日志数量（估计没有用）

- 指令创建成功，但内容创建错误，能否删除，如果不能删除，如何处理?

- 表端当前时间放到前面来，一般是先看时间：

- 读取日结数据时，未排序，不方便数据查看

- 先按创建时间，再按前面日期列排序。正向水量以及反向数量需要除以10；

- 12、触发手动上报后，关联数据的日数据未显示，月数据没有显示，但对应的红外工具均有数据显示，且红外工具是ok的。