《同飞智能物联不带阀物联网超声波水表红外通讯协议文档》


同飞智能不带阀物联网超声波水表

红外通讯协议文档-V1.2
	文件状态：

[√] 草稿
[  ] 正式发布

[  ] 正在修改
	文件标识：
	

	
	当前版本：
	1.2

	
	作    者：
	岳巍

	
	完成日期：
	


版 本 历 史

	版本/状态
	作者
	参与者
	起止日期
	备注

	V1.0/新建
	岳巍
	-
	2026-2-28/2026-3-2
	

	V1.1/修改
	岳巍
	-
	2026-3-11/2026-3-11
	新增设置bnqr命令（0X67）

读取表端参数状态命令（0X2A）尾部添加bnqr字段

	V1.2/修改
	岳巍
	-
	2026-4-2/2026-4-2
	0X18设置表底读，新增“设置底读方式”

0XA5读取静态ot，调整相关的描述


 目 录 
50. 文档介绍


50.1 文档目的


50.2 文档范围


50.3 读者对象


50.4 参考文档


50.5 术语与缩写解释


61. 帧格式


61.1 控制码（C）


61.2 地址域（A0~A5）


61.3 数据长度（L）


61.5 数据域（DATA）


71.6 校验码（CS）


82. 传输要求


83. 应用数据


83.1应用数据一览表


103.2自定义应用数据详情


103.2.1设置硬件参数


103.2.2触发主动上报


113.2.3设置表端开始升级


113.2.4表端获取升级包


123.2.5表端上报升级完成


123.2.6设置表端IP和端口


133.2.7设置定时上报周期


143.2.8设置DMA定时上报周期


143.2.9设置表端日期时间


153.2.10设置表端流量告警参数


163.2.11设置表端压力告警参数


163.2.12设置表端温度告警参数


173.2.13设置表端结算日


173.2.14设置表端底读


183.2.15读月结数据


183.2.16上报月结数据


193.2.17读日结数据


193.2.18上报日结数据


203.2.19读时结数据


203.2.20上报时结数据


213.2.21读5分钟密集数据


223.2.22上报5分钟密集数据


223.2.23读日志数据


233.2.24上报日志数据


233.2.25 读取表端参数与状态


313.3适配校表台应用数据详情


313.3.1进入检表模式


313.3.2进入正常模式


323.3.3开始计流量


323.3.4清表数据


333.3.5设置声道数


333.3.6读表地址


343.3.7设置表地址


343.3.8设置静态ot


353.3.9读检表数据


353.3.10读流量参数


363.3.11设置流量参数


373.3.12读Δt和C


383.3.13设置Δt和C


383.3.14设置bnqr


393.3.15设置口径和温度补偿值


403.3.16读取口径和温度补偿值


403.3.17读取平均流速


413.3.18读取自动匹配电平参数（未使用）


423.3.19设置自动匹配电平（未使用）


423.3.20读取静态ot




0. 文档介绍
0.1 文档目的

约束主站（电脑）与从站（物联网超声波水表）采用红外通讯规约。
0.2 文档范围

文档着重对“不带阀物联超声波水表”红外通讯规约格式、上行数据、下行命令进行阐释。

说明：

“阀控物联网超声波水表”由于涉及到预付费与阀控功能，会基于该通讯协议   进行扩展

0.3 读者对象

嵌入式软硬件研发相关人员、生产工具研发相关人员、硬件生产相关人员。
0.4 参考文档
0.5 术语与缩写解释

	缩写、术语
	解 释

	
	

	
	


帧格式

	名称
	代码
	说明

	帧起始符
	68H
	帧头

	控制码
	C
	1个字节

	地址域
	A0
	1字节，BCD

	
	A1
	1字节，BCD

	
	A2
	1字节，BCD

	
	A3
	1字节，BCD

	
	A4
	1字节，BCD

	
	A5
	1字节，BCD

	数据长度域
	L
	1个字节

	数据域
	DATA
	数据域

	校验码
	CS
	1个字节，帧头开始（不含帧头68H）到校验码之前，累加和校验

	结束符
	16H
	帧尾


控制码（C）
1个字节，具体的内容定义请参考后续章节。

地址域（A0~A5）

6个字节，主站（电脑端）发起通讯时，地址域取值恒为“22 22 22 11 11 11”；从站（表端）应答时，地址域取值恒为“11 11 11 22 22 22”。

1.3 数据长度（L）

数据长度（L）长度1个字节，为数据域的字节数，用十六进制表示。

1.5 数据域（DATA）

数据域（DATA）数据内容根据命令码C不同而不同，具体内容请参考后续章节。

1.6 校验码（CS）

校验码（CS）为1个字节，从帧起始符开始（不包含起始符68H）到校验码之前的所有各字节进行二进制算术累加，不计超过 FFH的溢出值。

传输要求

波 特 率：波特率2400、8位数据位、1位停止位、偶校验（EVEN）。

前导字节：在发送帧信息之前，应先发送2个字节FEH。

传输次序：所有多字节数据域均先传送低位字节，后传送高位字节。

传输响应：每次通讯都是由主站（电脑）发出命令帧，从站（表端）根据命令帧的要求做出响应。

差错控制：接收方检测到校验数据不匹配或者帧数据格式不正确，均应放弃该信息
          帧，不予响应。
应用数据

3.1应用数据一览表

	控制码（C）
	功能名称
	应答码（C）
	备注说明

	0X00
	设置硬件参数
	0X00
	是否带压力传感器

	0X01
	触发主动上报
	0X01
	

	0X02
	设置表端开始升级
	无
	

	0X03
	表端获取升级包
	0X03
	注意长度需特殊处理0XFF：代表516

	0X04
	表端上报升级完成
	无
	

	0X05-0X0F
	保留
	
	

	0X10
	设置表端IP和端口
	0X10
	

	0X11
	设置表端上报时间周期
	0X11
	

	0X12
	设置DMA定时上报周期
	0X12
	

	0X13
	设置表端日期时间
	0X13
	

	0X14
	设置表端流量告警参数
	0X14
	

	0X15
	设置表端压力告警参数
	0X15
	

	0X16
	设置表端水温告警参数
	0X16
	

	0X17
	设置表端结算日
	0X17
	

	0X18
	设置表端底读
	0X18
	

	0X19-0X1F
	保留
	
	

	0X20
	读取月结数据
	无
	

	0X21
	上报月结数据
	无
	

	0X22
	读取日结数据
	无
	

	0X23
	上报日结数据
	无
	注意长度需特殊处理0XF1：代表360

	0X24
	读取时结数据
	无
	

	0X25
	上报时结数据
	无
	

	0X26
	读取5分钟密集数据
	无
	

	0X27
	上报5分钟密集数据
	无
	注意长度需特殊处理

0XF2：代表384

	0X28
	读取表端日志信息
	无
	

	0X29
	上报表端日志信息
	无
	注意长度需特殊处理

0XF3：代表390

	0X2A
	读取表端参数状态
	0X2A
	

	0X2B-0X2F
	保留
	
	

	以下部分内容适配校表台

	0X30
	进入检表模式
	0X40
	无数据

	0X31
	进入正常模式
	0X40
	无数据

	0X35
	开始计流量
	0X40
	无数据

	0X3C
	清表数据
	0X40
	无数据

	0X3D
	设置声道数
	0X40
	

	0X52
	读表地址
	0X52
	无数据

	0X53
	设置表地址
	0X40
	

	0X58
	设置静态ot
	0X40
	去皮

	0X59
	读检表数据
	0X59
	小表

	0X62
	读流量参数
	0X62
	小表

	0X63
	设置流量参数
	0X63
	

	0X64
	读Δt和C
	0X64
	

	0X65
	设置Δt和C
	0X40
	

	0X67
	设置bnqr
	0X40
	

	0X69
	设置口径和温度补偿值
	0X40
	注意

1、长度需特殊处理

0XF0：代表502

2、校验码是2字节

	0X6A
	读取口径和温度补偿值
	0X6A
	注意

1、长度需特殊处理

0XF0：代表502

2、校验码是2字节

	0X6B
	读平均流速
	0X6B
	大表

	0X85
	读取自动匹配电平参数
	0X85
	未使用

	0X86
	设置自动匹配电平
	0X40
	未使用

	0XA5
	读取静态ot
	0XA5
	


3.2自定义应用数据详情
3.2.1设置硬件参数

设置是否带压力传感器。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X00
	0X00
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	是否带压力传感器
	1字节
	HEX
	默认值为 0，0 代表未设置 

1：带压力传感器 

2：不带压力传感器

	管段参数
	4字节
	HEX
	float 数据，带6位小数，扩大1000000传输，例如0X00000001=0.000001

计算方式=π*D*D/ 8*L*cos(θ)


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


设置不带压力传感器、管段参数0.000001：

发送帧：FE FE 68 00 22 22 22 11 11 11 05 02 01 00 00 00 CS 16

应答帧：FE FE 68 00 11 11 11 22 22 22 CS 16

3.2.2触发主动上报
通过红外触发表端主动上传一次数据。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X01
	0X01
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


发送帧：FE FE 68 01 22 22 22 11 11 11 CS 16

应答帧：FE FE 68 01 11 11 11 22 22 22 CS 16

3.2.3设置表端开始升级

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X02
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	当前版本号
	5字节
	HEX
	具体描述参考“0X0010上报数据”中“版本号”的描述

	目标版本号
	5字节
	HEX
	具体描述参考“0X0010上报数据”中“版本号”的描述

	升级包总长度
	4字节
	HEX
	升级包总大小，字节数

	每包大小
	2字节
	HEX
	与NB通讯不一样，恒定为512字节

	升级包校验码


	2字节
	HEX
	整个升级包CRC校验码

说明：

1、校验码采用CRC-16-CCITT，其多项式为：x^16+x^12+x^5+1


数据回复项：无

3.2.4表端获取升级包

当表端尝试3次未能成功获取某包数据请求，表端主动放弃后续升级包获取请求，退出本次升级，并主动上报“0X04表端上报升级完成”回复系统升级失败。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X03
	0X03
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	当前版本号


	5字节
	HEX
	具体描述参考“0X0010上报数据”中“版本号”的描述

	目标版本号


	5字节
	HEX
	具体描述参考“0X0010上报数据”中“版本号”的描述

	每包大小
	2字节
	HEX
	与NB通讯不一样，恒定为512字节

	包序号
	2字节
	HEX
	包序号从1开始，每获取成功一次包序号加1


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	包序号
	2字节
	HEX
	表端请求的包序号

	每包大小
	2字节
	HEX
	与NB通讯不一样，恒定为512字节

	包数据
	512字节
	HEX
	长度根据“每包大小”确定，最后一包数据不足时，通过填充0X00来凑够字节数


注意：命令主站回复的数据，由于长度超过0XFF，长度部分取值0XFF代表516个数据长度。

3.2.5表端上报升级完成

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X04
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	升级状态
	1字节
	HEX
	1代表升级成功

2代表升级失败，失败原因CRC校验失败

3代表升级失败，失败原因尝试多次未能获取升级包

4代表升级失败，失败原因未能成功运行升级后的程序

5代表升级失败，失败原因版本号不匹配


数据回复项：无

3.2.6设置表端IP和端口

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X10
	0X10
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	主服务器IP
	4字节
	HEX
	例如10.10.120.199填写0X0A0A78C7 

说明：
NB默认值与运营商平台相关

UDP默认值与直连服务器相关

	主服务器端口
	2字节
	HEX
	例如10086填写0X2766 

说明：

（1）NB默认值与运营商平台相关

（2）UDP默认值与直连服务器相关

	从服务器IP
	4字节
	HEX
	例如10.10.120.199填写0X0A0A78C7 

说明：

（1）NB默认值为全0.0.0.0，意思即只向主服务器IP推送数据
（2）UDP默认为0.0.0.0，意思即只向主服务器IP推送数据

（3）如果采用UDP进行通讯，并且值不为0.0.0.0，即表端除了要向主服务器推送数据外，也要向从服务器推送数据

	从服务器端口
	2字节
	HEX
	例如10086填写0X2766 

说明：

（1）NB默认值与运营商平台相关

（2）UDP默认值与直连服务器相关


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	设置状态


	1字节
	HEX
	1：成功

2：参数不合法


3.2.7设置定时上报周期
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X11
	0X11
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	上报起始基准时间
	3字节
	HEX
	时、分、秒各1字节，格式：hhmmss 

	上报间隔时间
	2字节
	HEX
	单位：分钟


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	设置状态
	1字节
	HEX
	1：成功

2：参数不合法


3.2.8设置DMA定时上报周期

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X12
	0X12
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	DMA上报开始时间
	3字节
	HEX
	时、分、秒各1字节，格式：hhmmss 

默认值00:00:00

	DMA上报结束时间
	3字节
	HEX
	时、分、秒各1字节，格式：hhmmss 

默认值00:00:00

	DMA上报间隔时间
	1字节
	HEX
	单位：分钟

默认值0-代表不进行DMA专属上报


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	设置状态


	1字节
	HEX
	1：成功

2：参数不合法


3.2.9设置表端日期时间
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X13
	0X13
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	当前系统时间

	7字节
	HEX
	年2个字节、月、日、时、分、秒各1字节，格式为YYYYMMDDhhmmss，用于表端设置RTC时间


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	设置状态


	1字节
	HEX
	1：成功

2：参数不合法


3.2.10设置表端流量告警参数
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X14
	0X14
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	大流量告警阀值

	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0. 01 m³

说明：
出厂时默认值为0
0代表不检测持续大流量
“大流量告警阀值”或者“大流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行大流量监测

	大流量持续监测时间

	2字节
	HEX
	单位：分钟
例如10086填写0X2766 

说明：
出厂时默认值为0
0代表不检测持续大流量
“大流量告警阀值”或者“大流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行大流量监测

	持续流量持续监测时间
	2字节
	HEX
	单位：分钟
例如10086填写0X2766 

说明：
出厂时默认值为0
0代表不检测持续流量

	渗漏流量告警阀值
	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0. 01 m³

说明：
出厂时默认值为0
0代表不检测渗漏流量
“渗漏流量告警阀值”或者“渗漏流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行持续流量监测

	渗漏流量持续监测时间

	2字节
	HEX
	单位：分钟
例如10086填写0X2766 

说明：
出厂时默认值为0
0代表不检渗漏流量
“渗漏流量告警阀值”或者“渗漏流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行持续流量监测


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	设置状态


	1字节
	HEX
	1：成功

2：参数不合法


3.2.11设置表端压力告警参数
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X15
	0X15
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	高压力报警阀值

	1字节
	HEX
	单位：MP，2位小数 

例如0X64表示1.00 MP

说明：

出厂时默认值为0
0代表不检测高压

	低压力报警阀值

	1字节
	HEX
	单位：MP，2位小数 

例如0X64表示1.00 MP

说明：

出厂时默认值为0
0代表不检测低压


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	设置状态
	1字节
	HEX
	1：成功

2：参数不合法

3：低压告警阀值不能高于高压力告警阀值


3.2.12设置表端温度告警参数

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X16
	0X16
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	高温报警阀值


	2字节
	HEX
	单位：℃，1位小数
范围-3276.8℃-3276.7℃
出厂默认值为3276.7℃

	低温报警阀值


	2字节
	HEX
	单位：℃，1位小数

范围-3276.8℃-3276.7℃

出厂默认值为-3276.8℃


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	设置状态


	1字节
	HEX
	1：成功

2：高温报警值必须大于低温报警值


3.2.13设置表端结算日
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X17
	0X17
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	结算日
	1字节
	HEX
	范围0~31

出厂时，默认为0，0代表未设置
非0，当表端日期到达该天，并且当时间到达“上报基准时间”中的时间，则进行主动上报
当设置值大于本月最大日期时，按照本月最后一天处理，例如设置31日，则在小月的30日时进行上报。


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	状态

	1字节
	HEX
	1：成功
2：结算日，范围只能是0~31


3.2.14设置表端底读
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X18
	0X18
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	底读设置方式
	1字节
	HEX
	取值0或者1

取值0:完全替换表端累计正向总水量和累计反向总水量，正常使用逻辑
取值1:在原表端累计正向总水量和累计反向总水量的基础上增加设置的“累计正向总水量”和“累计反向总水量”，主要用于测试

	累计正向总水量
	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0. 01 m³ 

	累计反向总水量
	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0. 01 m³ 


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	状态


	1字节
	HEX
	1：成功

2：失败


3.2.15读月结数据

表端只会保留最近18个月月结数据。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X20
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：通过0X21上报月结数据，进行回复
3.2.16上报月结数据

表端只会保留最近18个月月结数据，月结数据当自然月跨月时进行储存，例如：2月1日00:00:00存储上一个月（1月）的月度累计用水增量。

1、当表端收到“读取月结数据”命令后，上报前18个月的月结数据。

2、当不足18个月数据时，相应的字段设置为全0，包括YYYYMM也必须设置为
全0。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X21
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	月结记录

	18x11

字节
	HEX
	表端只会保留最近18个月月结数据
正反向月结数据取值月实际用量
格式YYYYMMZZZZZZZZFFFFFFFF

前三个字节YYYYMM，代表记录产生时的年月
ZZZZZZZZ四个字节，代表正向累计水量，单位：m³，2位小数 ，例如0X00000001表示0. 01 m³

FFFFFFFF四个字节，代表反向累计水量，单位：m³，2位小数 ，例如0X00000001表示0. 01 m³


数据回复项：无
3.2.17读日结数据

表端只会保留最近30天日结数据。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X22
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：通过0X23上报日结数据，进行回复
3.2.18上报日结数据

表端只会保留最近30天日结数据。

1、当表端收到“读取日结数据”命令后，上报前30天的日结数据。

2、当不足30天数据时，相应的字段设置为全0，包括YYYYMMDD也必须设置为全0。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X23
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	日结记录

	30x12

字节
	HEX
	表端只会保留最近30天日结数据
格式YYYYMMDDZZZZZZZZFFFFFFFF

前四个字节YYYYMMDD，代表记录产生时的年月日
正反向日结数据取值每天实际用量
ZZZZZZZZ四个字节，代表正向累计水量，单位：m³，2位小数 ，例如0X00000001表示0. 01 m³

FFFFFFFF四个字节，代表反向累计水量，单位：m³，2位小数 ，例如0X00000001表示0. 01 m³


数据回复项：无

注意：命令主站回复的数据，由于长度超过0XFF，长度部分取值0XF1代表30x12=360个数据长度。

3.2.19读时结数据

表端只会保留最近30天时结数据，每次最多只能允许读取1天时结数据。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X24
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	数据开始时间


	4字节
	HEX
	年2个字节、月、日各1字节，格式为YYYYMMDD

	数据结束时间


	4字节
	HEX
	年2个字节、月、日各1字节，格式为YYYYMMDD


数据回复项：通过0X25上报时结数据，进行回复

3.2.20上报时结数据

表端只会保留最近30天时结数据。

1、当表端收到该命令后，依次按照时结存储的位置进行数据上报，每次上传1天时结数据。
2、当所选时间段数据不存在时，相应的字段设置为全0，包括YYYYMMDD也必须设置为全0。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X25
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	时结记录


	244

字节
	HEX
	（1）表端只会保留最近30天时结数据

（2）格式YYYYMMDDZ1~24F1~24Y1~24S1~24

（3）四个字节YYYYMMDD，代表记录产生时的年月日

（4）正向时结数据取值每小时实际用量

Z1~Z24三个字节，代表每小时正向用水量，单位：m³，3位小数 ，例如0X000001表示0. 001 m³

F1~F24三个字节，代表每小时反向用水水量，单位：m³，3位小数 ，例如0X000001表示0. 001 m³

Y1~Y24一个字节，代表每小时间隔采集到的压力，2位小数，例如0X64表示1.00 MP，如果不带压力传感器，该值取值为0XFF

S1~S24三个字节，代表每小时间隔采集到的瞬时流量，有符号3位小数，例如0X000001表示0.001m³/h 


数据回复项：无

3.2.21读5分钟密集数据

表端只会保留最近15天5分钟密集数据，每次最多只能读取2小时的5分钟密集数据。
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X26
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	数据开始时间


	6字节
	HEX
	年2个字节、月、日、时、分各1字节，格式为YYYYMMDDhhmm

	数据结束时间


	6字节
	HEX
	年2个字节、月、日、时、分各1字节，格式为YYYYMMDDhhmm


数据回复项：通过0X27上报5分钟密集数据，进行回复

3.2.22上报5分钟密集数据

表端只会保留最近15天5分钟密集数据。

1、当表端收到该命令后，依次按照5分钟密集数据存储的位置进行数据上报，每次上传2个小时5分钟密集数据

2、当不足2个小时数据时，相应的字段设置为全0，包括YYYYMMDDHHMM也必须设置为全0。
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X27
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	2个小时5分钟密集记录


	2x192
字节
	HEX
	表端只会保留15天5分钟采集数据

格式YYYYMMDDHHMMZFYS，每一个采集点，包含16个字节，1个小时总12*16=192字节
YYYYMMDDHHMM六个字节，代表记录产生时的年月日时分

Z三个字节，代表每5分钟正向用水量，单位：m³，3位小数 ，例如0X000001表示0. 001 m³

F三个字节，代表每5分钟反向用水量，单位：m³，3位小数 ，例如0X000001表示0. 001 m³

Y一个字节，代表5分钟间隔采集到的压力，2位小数，例如0X64表示1.00 MP，如果不带压力传感器，该值取值为0XFF
S三个字节，代表5分钟间隔采集到的瞬时流量，有符号3位小数，例如0X000001表示0.001m³/h 


注意：命令主站回复的数据，由于长度超过0XFF，长度部分取值0XF2代表2x192=384个数据长度。

3.2.23读日志数据

表端只会保留最近30条日志信息。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X28
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：通过0X29上报日志数据，进行回复

3.2.24上报日志数据

表端只会保留最近30条日志信息。

1、当表端收读取表端日志信息命令后，一次上报30条日志信息

2、当不足30条时，没有日志的部分，全部填充为0，包括YYYYMMDDhhmmss

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X28
	无
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	日志记录
	30x13
字节
	HEX
	最多存储30条日志信息
格式YYYYMMDDhhmmssTSXXXX
前7个字节YYYYMMDDhhmmss，代表日志记录产生时的年月日时分秒
T一个字节，代表事件类型编号
S一个字节，1代表事件产生，0代表事件消除
XXXX四个字节，当代表事件产生时，被观察变量的值
TSXXXX具体定义请参阅《TFUW不带阀物联网超声波水表-详细设计文档》中“表端日志记录”章节


数据回复项：无
注意：命令主站回复的数据，由于长度超过0XFF，长度部分取值0XF3代表30x13=390个数据长度。

3.2.25 读取表端参数与状态
	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X2A
	0X2A
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	累计正向总水量
	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0. 01 m³ 

	累计反向总水量
	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0.01 m³

	日最高瞬时流量
	4字节
	HEX
	有符号3位小数，例如0X000064表示0.001m³/h 

	日最高瞬时时间
	7字节
	HEX
	年2个字节、月、日、时、分、秒各1字节，格式为YYYYMMDDhhmmss 

	水表当前水温
	2字节
	HEX
	单位：℃，1位小数，范围-3276.8℃~3276.7℃

说明：

1、有符号整型

	当前水表压力
	1字节
	HEX
	单位：MP，2位小数 

例如0X64表示1.00 MP

如果不带压力传感器，该值取值为0XFF

	电池电压


	1字节
	HEX
	单位：V，1位小数 

例如0X24表示3.6V 

	表端当前时间


	7字节
	HEX
	年2个字节、月、日、时、分、秒各1字节，格式为YYYYMMDDhhmmss 

	版本号
	5字节
	HEX
	格式为Va.b.c.d（注1）

（1）a代表水表类型

1-超声波水表
2~255保留

（2）b代表网络运营商

1-电信

2-移动

3-联通

4~255保留

（3）c代表模组型号

1-HC32_BC28

2-HC32_EC800
3~255保留

（4）d代表固件版本号

取值1～255
注1：例如V1.1.1.1代表，超声波水表-电信-HC32_BC28水表软件版本为1的固件

	-----硬件参数-----

	水表口径
	2字节
	HEX
	水表口径，例如0X0F，即代表DN15

	通道数量
	1字节
	HEX
	通道数量，例如0X01，即代表通道数为1

	-----基础参数-----

	主服务器IP
	4字节
	HEX
	例如10.10.120.199填写0X0A0A78C7 

说明：
NB默认值与运营商平台相关

UDP默认值与直连服务器相关

	主服务器端口
	2字节
	HEX
	例如10086填写0X2766 

说明：

（1）NB默认值与运营商平台相关

（2）UDP默认值与直连服务器相关

	从服务器IP
	4字节
	HEX
	例如10.10.120.199填写0X0A0A78C7 

说明：

（1）NB默认值为全0.0.0.0，意思即只向主服务器IP推送数据
（2）UDP默认为0.0.0.0，意思即只向主服务器IP推送数据

（3）如果采用UDP进行通讯，并且值不为0.0.0.0，即表端除了要向主服务器推送数据外，也要向从服务器推送数据

	从服务器端口
	2字节
	HEX
	例如10086填写0X2766 

说明：

（1）NB默认值与运营商平台相关

（2）UDP默认值与直连服务器相关

	上报起始基准时间
	3字节
	HEX
	时、分、秒各1字节，格式：hhmmss 

默认值00:00:00

	上报间隔时间
	2字节
	HEX
	单位：分钟

默认值1440，如果值为0则关闭定时上报功能


	DMA上报开始时间
	3字节
	HEX
	时、分、秒各1字节，格式：hhmmss 

默认值00:00:00

	DMA上报结束时间
	3字节
	HEX
	时、分、秒各1字节，格式：hhmmss 

默认值00:00:00

	DMA上报间隔时间
	1字节
	HEX
	单位：分钟

默认值0-代表不进行DMA专属上报

	结算日
	1字节
	HEX
	范围0~31

1、出厂时，默认为0，0代表未设置

2、非0，当表端日期到达该天，并且当时间到达“上报基准时间”中的时间，则进行主动上报

3、当设置值大于本月最大日期时，按照本月最后一天处理，例如设置31日，则在小月30日时进行上报。

	-----高级参数-----

	高温报警阀值
	2字节
	HEX
	单位：℃，1位小数，范围-3276.8℃~3276.7℃

说明：

有符号整型

出厂默认值为3276.7℃

	低温报警阀值


	2字节
	HEX
	单位：℃，1位小数，范围-3276.8℃~3276.7℃

说明：

1、有符号整型

2、出厂默认值为-3276.8℃

	大流量告警阀值


	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0.01 m³

说明：

1、出厂时默认值为0

2、0代表不检测持续大流量

3、“大流量告警阀值”或者“大流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行大流量监测

	大流量持续监测时间


	2字节
	HEX
	单位：分钟

例如10086填写0X2766 

说明：

1、出厂时默认值为0

2、0代表不检测持续大流量

3、“大流量告警阀值”或者“大流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行大流量监测

	持续流量持续监测时间


	2字节
	HEX
	单位：分钟

例如10086填写0X2766 

说明：

1、出厂时默认值为0

2、0代表不检测持续流量

	渗漏流量告警阀值


	4字节
	HEX
	单位：m³，2位小数 

例如0X00000001表示0. 01 m³

说明：

1、出厂时默认值为0

2、0代表不检测渗漏流量

3、“渗漏流量告警阀值”或者“渗漏流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行持续流量监测

	渗漏流量持续监测时间


	2字节
	HEX
	单位：分钟

例如10086填写0X2766 

说明：

1、出厂时默认值为0

2、0代表不检渗漏流量

3、“渗漏流量告警阀值”或者“渗漏流量持续监测时间”有任何一个为0，则不进行持续流量监测

	高压力报警阀值


	1字节
	HEX
	单位：MP，2位小数 

例如0X64表示1.00 MP

说明：
1、出厂时默认值为0

2、0代表不检测高压

	低压力报警阀值


	1字节
	HEX
	单位：MP，2位小数 

例如0X64表示1.00 MP

说明：
1、出厂时默认值为0

2、0代表不检测低压

	-----硬件选配信息-----

	是否带水压传感器


	1字节
	HEX
	说明:

默认值为0，0代表未设置

1：带压力传感器

2：不带压力传感器

	-----信号和卡号-----

	设备IMEI

IMEI
	8字节
	BCD
	例如0X0860123456789012

表示860123456789012，IMEI总共15位，最高位补0

	基站ID

CellID
	4字节
	HEX
	例如0X0064表示100

	小区物理ID

PCI
	2字节
	HEX
	例如0X0064表示100

	信号功率RSRP
	2字节
	HEX
	有符号

	信噪比

SNR
	2字节
	HEX
	有符号

	信号质量

CSQ
	1字节
	HEX
	AT+CSQ 查询信号强度，返回的第一个数值代表信号强度，0-31代表有信号，数值越大信号越强，99代表没有NBIOT网络信号

	卡号

ICCID
	10字节
	BCD
	卡号恒定长度为20位十进制数

	-----异常代码-----

	异常代码

ErrorNo
	4字节
	HEX
	BIT0：传感器异常

当检测传感器芯片通讯异常时产生该异常

2、TBD
BIT1：逆向告警

1、当检测到水表逆向运转时，主动上报该异常

2、产生该异常后，再次产生该异常，不主动上报异常

3、产生该异常后，当检测到水表正向运转时，清除该异常

BIT2：电池低压告警

1、每天2点进行电压采样，当连续5天检测到电压低于3.0V时，确定为欠压告警发生，自动上报异常

2、产生该异常后，再次产生该异常时，不再主动上报该异常

3、当检测到电压高于或者等于3.0V时，则清除该异常

4、产生该异常后，取消表端定时与DMA专属上报功能
BIT3：存储器异常

1、当表端存储数据出现异常时，主动上报该异常

2、当表端校验存储数据出错时，主动上报该异常

3、产生该异常只能进行换表处理

BIT4：空管异常

当表端检测到空管时，主动上报该异常

产生该异常后，再次产生该异常时，不再主动上报该异常

3、当表端检测到有水时，清除该异常

BIT5：大流量告警

1、当表端检测到流量大于设置的大流量告警阀值并且持续时间大于所设置的大流量持续时间时，主动上报该异常

2、当产生该异常后，再次检测到大流量异常时，无需再次上报该异常

3、当水表流量回归正常后，自动清除该异常

BIT6： 持续流量告警

1、当表端达到所设置的持续流量监测时间，并且在这段时间内使用的水量大于所设置的持续流量告警阀值，并且这段时间所使用的水量与上一次所监测到的水量偏差在±20%，则主动上报该异常

2、上报异常后，再次检测到持续流量告警异常时，无需再次上报该异常

3、当水表流量回归正常后，自动清除该异常

BIT7：高压力告警

1、当表端检测到压力大于设置的高压告警阀值时，主动上报该异常

2、当产生该异常后，再次检测到高压异常时，无需再次上报该异常

3、当水表压力回归正常后，自动清除该异常

BIT8：低压力告警

1、当表端检测到压力小于设置的低压告警阀值时，主动上报该异常

2、当产生该异常后，再次检测到低压异常时，无需再次上报该异常

3、当水表压力回归正常后，自动清除该异常

BIT9：渗漏异常告警

1、当表端达到所设置的渗透流量监测时间，并且在这段时间内使用的水量小于等于所设置的渗透流量告警阀值，并且这段时间所使用的水量与上一次所监测到的水量偏差在±20%，则主动上报该异常

2、上报异常后，再次检测到渗透流量告警异常时，无需再次上报该异常

3、当水表流量回归正常后，自动清除该异常

BIT10：高水温异常告警

1、当表端检测到水温大于设置的高温告警阀值时，主动上报该异常

2、当产生该异常后，再次检测到高温异常时，无需再次上报该异常

3、当水温回归正常后，自动清除该异常

BIT11：低水温异常告警

1、当表端检测到水温小于设置的低温告警阀值时，主动上报该异常

2、当产生该异常后，再次检测到低温异常时，无需再次上报该异常

3、当水温回归正常后，自动清除该异常

BIT12~31：保留

说明：

1、总共可以同时存放32个异常；

例如同时产生了“传感器异常”和“逆向告警”，那么上报的数据为0000000000000011=0x0003

	b（Q3）
	2字节
	HEX
	b实际设置的是Q3的值，单位0.1m³‌/h，例如：0X01代表0.1m³/h；

	n（始动流量）
	2字节
	HEX
	n始动值，设置始动流量，单位1ml/h，例如0X01代表1ml/h

	q（10ml代表的q值）
	2字节
	HEX
	q代表10ml代表的q值，沿用新天的

	r（量程比）
	2字节
	HEX
	r代表量程比，沿用新天的


3.3适配校表台应用数据详情

3.3.1进入检表模式
设置表端进入检表模式。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X30
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


发送帧：FE FE 68 30 22 22 22 11 11 11 CS 16

应答帧：FE FE 68 40 11 11 11 22 22 22 CS 16

3.3.2进入正常模式

设置表端进入正常模式。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X31
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


发送帧：FE FE 68 31 22 22 22 11 11 11 CS 16

应答帧：FE FE 68 40 11 11 11 22 22 22 CS 16

3.3.3开始计流量
设置声道数。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X35
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


发送帧：FE FE 68 35 22 22 22 11 11 11 CS 16

应答帧：FE FE 68 40 11 11 11 22 22 22 CS 16

3.3.4清表数据
清表数据、累计量。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X3C
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


发送帧：FE FE 68 3C 22 22 22 11 11 11 CS 16

应答帧：FE FE 68 40 11 11 11 22 22 22 CS 16

3.3.5设置声道数
设置声道数。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X3D
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	声道数
	1字节
	HEX
	取值1、2、4

	保留
	1字节
	HEX
	保留，TBD


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


例如设置声道数为2:
发送帧：FE FE 68 3D 22 22 22 11 11 11 02 02 00 CS 16

应答帧：FE FE 68 40 11 11 11 22 22 22 CS 16

3.3.6读表地址
读表地址。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X52
	0X52
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D6
	7
	BCD
	 FE 68 52 11 11 11 22 22 22 07 D0 …… D6 CHK 16

DO-D1:流水号，D0为低字节，D1为高字节；

D2:日；

D3:月；

D4:年；

D5-D6:厂商代码，D5表类型，20；D6，固定为00。


3.3.7设置表地址

设置表地址。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X53
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	D0～D6
	7
	BCD
	FE FE 68 53 22 22 22 11 11 11 07 D0 …… D6 CHK CHK 16

DO-D1:流水号，D0为低字节，D1为高字节；

D2:日；

D3:月；

D4:年；

D5-D6:厂商代码，D5表类型，20；D6，固定为00。


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


3.3.8设置静态ot
设置静态ot。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X58
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


3.3.9读检表数据
读检表数据。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X59
	0X59
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D22
	23
	HEX
	 FE 68 59 11 11 11 22 22 22 17 D0 …… D22 CHK 16

D0-D6:表地址，D0为低字节，D6为高字节（BCD码）；

D7-D10:累积热量1，D7为低字节，D10为高字节；(根据入口探头实际水温补偿流量而计算的热量)

D11-D14:累积流量1，D11为低字节，D14为高字节；(根据入口探头实际水温补偿而算得的流量，水表中表示正向流量)

D15-D18:累积热量2，D15为低字节，D18为高字节；(根据50℃补偿流量而计算的热量)

D19-D22:累积流量2，D19为低字节，D22为高字节；(根据50℃补偿而计算的流量，水表中表示反向流量)


3.3.10读流量参数
读流量参数。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X62
	0X62
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D21
	22
	HEX
	 FE 68 62 11 11 11 22 22 22 16 D0 …… D21 CHK 16

DO-D3:冲水的脉冲数，D0为最低字节，D3为最高字节；

D4-D5:流量参数1，D4为低字节，D5为高字节；

D6-D7:流量参数2，D6为低字节，D7为高字节；

……            ……

D18-D19:流量参数8，D18为低字节，D19为高字节。

D20-21：热量表：10ml代表的q值1280（DN20～DN40）或32（DN50～DN400）

水表： 1280（DN20-80）,96(DN100-200),32(200以上)。


3.3.11设置流量参数

设置流量参数。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X63
	0X63
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	D0～D15
	16
	HEX
	FE FE 68 63 22 22 22 11 11 11 10 D0……D15 CHK 16

DO-D1:流量参数1，DO为低字节，D1为高字节；

D2-D3:流量参数2，D2为低字节，D3为高字节；

……            ……

D14-D15:流量参数8，D14为低字节，D15为高字节。


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D15
	16
	HEX
	 FE 68 63 11 11 11 22 22 22 10 D0…… D15 CHK 16

DO-D1:流量参数1，DO为低字节，D1为高字节；

D2-D3:流量参数2，D2为低字节，D3为高字节；

……            ……

D14-D15:流量参数8，D14为低字节，D15为高字节。




3.3.12读Δt和C

读Δt和C。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X64
	0X64
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	D0
	1
	HEX
	FE FE 68 64 22 22 22 11 11 11 01 D0 CHK 16

D0：代表温度段值  0x32（即50℃）或 0x19（即25℃）或0x55（即85℃）


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D32
	33
	HEX
	 FE 64 B8 11 11 11 22 22 22 21 D0…… D32 CHK 16

D0-D1:流量参数1，D0为低字节，D1为高字节；

D2-D3:流量参数2，D2为低字节，D3为高字节；

……           ……

D14-D15:流量参数8，D14为低字节，D15为高字节；

D16-D17:分界t1，D16为低字节，D17为高字节；

D18-D19:分界t2，D18为低字节，D19为高字节；

……           ……

D30-D31:分界t8，D30为低字节，D31为高字节。

D32 ：温度段值；（手持机发什么，回什么）


3.3.13设置Δt和C

设置Δt和C。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X65
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	D0～D32
	33
	HEX
	FE FE 68 65 22 22 22 11 11 11 21 D0…… D32 CHK 16

D0-D1:流量参数1，D0为低字节，D1为高字节；

D2-D3:流量参数2，D2为低字节，D3为高字节；

……           ……

D14-D15:流量参数8，D14为低字节，D15为高字节；

D16-D17:分界t1，D16为低字节，D17为高字节；

D18-D19:分界t2，D18为低字节，D19为高字节；

……           ……

D30-D31:分界t8，D30为低字节，D31为高字节。

D32：温度段值；（手持机发什么，回什么）


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


3.3.14设置bnqr

设置bnqr值。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X67
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	D0～D7
	8
	HEX
	手持机帧格式：FE FE 68 67 22 22 22 11 11 11 08 D0 …… D7 CHK 16

DO-D1:b，D0为低字节，D2为高字节；

D2-D3:n始动值，D2为低字节，D3为高字节；

D4-D5:10ml代表的q值，D4为低字节，D5为高字节；1280（DN20-80）,96(DN100-200),32(200以上)。

D6-D7:r，D6为低字节，D7为高字节


注意：

该命令为了沿用新天的校表台命令，

b实际设置的是Q3的值，单位0.1m³‌/h，例如：0X01代表0.1m³/h；

n始动值，设置始动流量，单位1ml/h，例如0X01代表1ml/h
q代表10ml代表的q值，沿用新天的
r代表量程比，沿用新天的
数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


3.3.15设置口径和温度补偿值

设置口径和温度补偿值。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X69
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	D0～D501
	502
	HEX
	FE FE 68 69 22 22 22 11 11 11 F0 D0 …… D501 CHK_L CHK_H 16

DO-D499:为表口径对应B′值,D0为低字节，D499为高字节；依次为最大流量、常用流量、分界流量、2倍最小流量、最小流量b值。

D500-501:为表口径值，D500为低字节，D501为高字节。

CHK_L:为校验和低字节；

CHK_H:为校验和高字节；


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


注意：命令主站回复的数据，由于长度超过0XFF，长度部分取值0XF0代表502个数据长度，另外校验码是2个字节。

3.3.16读取口径和温度补偿值

读取口径和温度补偿值。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X6A
	0X6A
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D501
	502
	HEX
	FE FE 68 69 22 22 22 11 11 11 F0 D0 …… D501 CHK_L CHK_H 16

DO-D499:为表口径对应B′值,D0为低字节，D499为高字节；依次为最大流量、常用流量、分界流量、2倍最小流量、最小流量b值。

D500-501:为表口径值，D500为低字节，D501为高字节。

CHK_L:为校验和低字节；

CHK_H:为校验和高字节；


注意：命令主站回复的数据，由于长度超过0XFF，长度部分取值0XF0代表502个数据长度，另外校验码是2个字节。

3.3.17读取平均流速
读取平均流速。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X6B
	0X6B
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D23
	24
	HEX
	FE 68 6B 11 11 11 22 22 22 18 D0 …… D23 CHK 16

DO-D3: 热量表从接收到“开始计流量”命令开始到接收到此刻的有效的瞬时流速累积值，D0为最低字节，D3为最高字节；

D4-D5:流量参数1，D4为低字节，D5为高字节；

D6-D7:流量参数2，D6为低字节，D7为高字节；

……            ……

D18-D19:流量参数8，D18为低字节，D19为高字节。

D20-D21： 10ml代表的q值1280或32或16

D22-D23：从热量表接收到“开始计流量”命令开始到此刻的有效瞬时流速次数，D22为低字节，D23为高字节。


3.3.18读取自动匹配电平参数（未使用）

读取自动匹配电平参数。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X85
	0X85
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	无


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	D0～D29
	30
	HEX
	FE 68 85 11 11 11 22 22 22 1E D0 D1...D29 CHK 16

D0~D7:时序0-7对应的比较器门槛值（单位MV）。

D8~D15：时序0-7对应的比较器门槛值的宽度（单位MV）。

D16：Buffer配置

D17-D29:预留


3.3.19设置自动匹配电平（未使用）

设置自动匹配电平参数。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0X86
	0X40
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

	数据传输项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	FE FE 68 86 22 22 22 11 11 11 CHK 16 


数据回复项：

	数据回复项
	长度
	格式
	说明

	无
	无
	无
	FE 68 40 11 11 11 22 22 22 CHK 16


3.3.20读取静态ot

读取静态ot。

	控制码（C）
	应答码（C）
	数据传输项
	数据回复项

	0XA5
	TBD
	见数据传输项内容
	见数据回复项内容


数据传输项：

68 A5 00 00 00 00 00 80 00 50 FF 05 00 00 80 19 12 00 3D 89 16

[image: image1.png]\‘ : E%mﬂ’]i@ﬂtm OXiQO ‘ e
00 FRMKEH4FH
?—nﬁ%ﬂ CRC16+ b





数据回复项：

68 A5 00 00 00 00 00 80 00 50 FF 2A 00 00 00 00 00 90 01 00 05 65 04 00 00 A0 00 00 00 00 00 26 15 03 03 26 24 00 46 38 43 35 33 00 00 00 00 00 00 00 10 EE EE EE EE DE 3C 16

[image: image2.png]R S WU %A
68 A5 00 00 00 00 00 80 00 50 FF 05 00 8019 12 00 crcO crel 16

63 A5 00 00 00 00 00 80 00 50 FF

24 00 —RIEPFFE42

00 00 00 00 90 01 00 05 65 04 00 00 A0 00 00 00 00 00 //50ffiEERHIAIE 18FH

26 15 03 03 26 24 00 46 38 43 35 33 00 00 00 00 00 00 00 10 EE EE EE EE //ZEIZHIE 2 AI5IELS
DE 3C //crcl6

16

//50ff1}§1&']ﬁﬁ 185
0 00 //3BIE1E# 7ot
00 00 //BHbngrEit B RIS
90 01 //n=400 i
00 05 //q =1280 HEFNZRbngri, EF X HEET
65 04 //% Ebnar/a it E HRIIZE
00 00 //3&@iE4EE ot
40 00 //r=160
00 00 //3EiE28 ot
00 00 //EiE3EFFot

FB 4 R ER 9 S HuhE 122021980

/Bl AR

26 15 03 03 26 //26-03-03 15: 26
24 //HiEES. 6V

00 //csqQ

46 38 43 35 33 //F8C53 RRFIRAS
00  //FARFASTO

00 //FARFSTL

00 00 //RSRP

00 00 //SNR

00 //BEZZ

10 //FIREST2

EE EE EE EE //&{ERHMH





	( 同飞智能物联科技
	第 9 / 9 页



